无锡职业技术学院中桥校区宿舍区人行道改造询价文件

一、工作量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工单价 | 材料 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 电缆管沟开挖 | 机械和人工开挖 | 米 | 150 |  |  |  |  |
| 2 | 人行道板砖拆除 | 拆除路面道板砖 | m2 | 390 |  |  |  |  |
| 3 | 镀锌管沟铺设 | φ110镀锌管焊接铺设 | m | 358 |  |  |  |  |
| 4 | 弱电线管铺设 | 管道33*9、外径107 | m | 150 |  |  |  |  |
| 5 | 砌电缆窨井 | 85砖1:1:6水泥砂浆砌筑及窨井盖板（4个1米*1.50米、1个1米*2.00米、2个0.8米*.08米）此项可分开计算 | 只 | 7 |  |  |  |  |
| 6 | 路面抬高 | 路面抬高C15混凝土15cm、和窨井抬高 | m2 | 268 |  |  |  |  |
| 7 | 道板砖铺设 | 水泥砂浆道板砖铺设 | m2 | 390 |  |  |  |  |
| 8 | 新添道板砖 | 250*250 | 块 | 600 |  |  |  |  |
| 9 | 土方回填 | 人工回填 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 土方清运 | 多余土方清运除校外 | 车 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 路牙修补 | 原路牙破损的更换新的路牙 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 12 | 砌雨水窨井 | 85砖1:1:6水泥砂浆砌筑 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 排放雨水管 | 排放φ300波纹管 | m | 50 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金11% | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

本项目采用固定总价方式报价，以上维修清单中如有漏项请投标单位在现场踏勘后自行判断并补足。

二、付款方式：

合同签订后无预付款，待项目验收合格，并经审计结束后，按审定价一次性付清。

三、质保要求：

项目必须质保一年，质保期内如有问题由中标单位负责维修维护，如不及时维修的将取消以后询标和投标的资格。